Приложение 3 к договору управления

| Перечень |
| --- |
| работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений |
| в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. 2-я Эльтонская, д. 60 |
|  | 8893,3 |  |  |
| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Содержание помещений, входящих в состав общего имущества |  | 2 225 103,66 | 20,85 |
| Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей, кабин лифта | 2 раза в месяц |  |  |
| Сухая уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей, кабин лифта | 1 раз в неделю |  |  |
| Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек | 1 раз в квартал |  |  |
| Мытье окон мест общего пользования | 1 раз в год |  |  |
| Уборка придомовой территории в холодный период года |  |  |  |
| Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории, в том числе крышек люков колодцев от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения | 2 раза в месяц |  |  |
| Очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в 3 дня во время гололеда |  |  |
| Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| Очистка от мусора урн, установленных на придомовой территории | 1 раз в сутки |  |  |
| Уборка придомовой территории в теплый период года |  |  |  |
| Подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в неделю |  |  |
| Уборка и выкашивание газонов | 1 раз в месяц |  |  |
| Очистка от мусора урн, установленных на придомовой территории | 1 раз в сутки |  |  |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| Гидравлические и тепловые испытания теплообменного оборудования | 1 раз в год |  |  |
| Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год |  |  |
| Консервация и расконсервация, ремонт, регулировка, промывка, испытание (гидравлические) систем центрального отопления, промывка системы под давлением | 1 раз в год |  |  |
| Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |
| Проверка температурно-влажностного режима технических помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения | 1 раз в квартал |  |  |
| Проверка состояния дверей подвалов, запорных устройств на них и устранение выявленных неисправностей в течение суток | 1 раз в месяц, по заявкам собственников |  |  |
| Проверка кровли на отсутствие протечек (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ) | 2 раза в год, по заявкам собственников |  |  |
| Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 1 раз в квартал; |  |  |
| Проверка состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) и их ремонт при необходимости | 1 раз в месяц |  |  |
| Проверка и при необходимости восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами | 2 раза в год |  |  |
| Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а также обследование состояния межпанельных швов и их ремонт | 2 раза в год, по заявкам собственников |  |  |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ) | 2 раза в год, по заявкам собственников |  |  |
| Проверка вентиляционных каналов и шахт (при выявлении нарушений разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ) | 1 раз в год, по заявкам собственников |  |  |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств | в сроки, установленные изготовителем, но не реже 2 раз в год |  |  |
| Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | по заявкам собственников |  |  |
| Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | 1 раз в неделю, по заявкам собственников |  |  |
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1 раз в неделю, по заявкам собственников |  |  |
| Регулировка систем отопления | 1 раз в год, по заявкам собственников |  |  |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответствии с техническими требованиями | 1 раз в год |  |  |
| Аварийное обслуживание в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | круглосуточно |  |  |
| Очистка и текущий ремонт элементов благоустройства (в том числе малые архитектурные формы) | 2 раза в год |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 раз в квартал |  |  |
| Сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп) и передача их в специализированные организации) | ежедневно в рабочие дни |  |  |
| Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | круглосуточно |  |  |
| Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта | в соответствии с техническим паспортом |  |  |
| Обслуживание и ремонт лифта | ежедневно |  |  |
| Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта | круглосуточно |  |  |
| Обслуживание, поверка общедомовых приборов учета | в соответствии с техническим паспортом |  |  |
| ИТОГО |  | 2 225 103,66 | 20,85 |
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно | 199 565,65 | 1,87 |
| ИТОГО |  | 199 565,65 | 1,87 |
| ВСЕГО |  | 2 424 669,31 | 22,72 |
| Наименование работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме за счет управляющей компании | Периодичность | Стоимость работ |  |
| Сбор отходов II класса опасности (отработанных батареек) и передача их в специализированные организации) | ежедневно в рабочие дни | 3 000,00 |  |

Генеральный директор ООО «Горизонты»                                                                                                             В. Н. Цыганаш